Прайс-лист компании МосРентген Центр на 2021 год.

Товары.

Мобильный цифровой CR рентген, готовый медицинский бизнес по производству рентгеновских снимков, включающий в себя доставку в любой регион России, монтаж, обучение персонала – 1 миллион 400 тысяч рублей.

Кассета для рентгеновского оцифровщика Vita CR Flex – 45000 рублей.

Экран для кассетыв рентгеновского оцифровщика Vita CR Flex – 45000 рублей.

Мобильный цифровой DR рентген на основе плоскопанельного детектора, готовый медицинский бизнес по производству рентгеновских снимков, включающий в себя доставку в любой регион России, монтаж, обучение персонала – 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Рентгеновский аппарат ORANGE-1060HF Ecoray c электрической стойкой и растром – 600000 рублей.

Рентгеновский аппарат Арман 10Л6-011 восстановленный – 150000 рублей.

Стойка для грудных снимков электрическая – 156089 рублей.

Стойка для грудных снимков электрическая с синхронизацией моноблока рентгенаппарата и детектора – 156089 рублей.

Рентгеновский стол рентгенпрозрачный 2000х750-750 мм синхронизацией моноблока рентгенаппарата и детектора – 156089 рублей.

Рентгеновский оцифровщик Vita Flex Carestream с 1 кассетой 35х43 см и рабочей станцией рентгенлаборанта – 800000 рублей.

Рентгеновский принтер DryView 5700 Carestream – 240000 рублей.

Пленка для рентгеновского принтера DryView 5700 Carestream 20х25 см, 125 листов – 7000 рублей.

Пленка для рентгеновского принтера DryView 5700 Carestream 35х43 см, 125 листов – 18000 рублей.

Проявочная машина Kodak Medical Х-гау processor 102 - автоматическая проявочная машина для обработки медицинских рентгеновских пленок – 480000 рублей.

Зеленочувствительная рентгеновская пленка размером 13х18 см с чувствительностью 400 обратных рентгенов – 3000 рублей.

Зеленочувствительная рентгеновская пленка размером 18х24 см с чувствительностью 400 обратных рентгенов – 4000 рублей.

Зеленочувствительная рентгеновская пленка размером 24х30 см с чувствительностью 400 обратных рентгенов – 5000 рублей.

Зеленочувствительная рентгеновская пленка размером 30х40 см с чувствительностью 400 обратных рентгенов – 6000 рублей.

Зеленочувствительная рентгеновская пленка размером 35х35 см с чувствительностью 400 обратных рентгенов – 6000 рублей.

Маммографическая пленка 18х24 – 6000 рублей.

Маммографическая пленка 24х230 – 6000 рублей.

Флюорографическая рентгеновская пленка Carestream 70 мм 30.5 метров – 7000 рублей.

Проявитель - концентрированный раствор для машинной обработки. Упаковка 2х20 литров. Позволяет проявлять любую рентгенпленку (CEA, Кодак, Ретина, Агфа). Цена 5000 рублей.

Фиксаж, закрепитель - концентрированный раствор для машинной обработки. Упаковка 2х20 литров. Позволяет фиксировать любую рентгенпленку (CEA, Кодак, Ретина, Агфа). Цена 5000 рублей.

Проявитель – сухой концентрат для приготовления 15 литров раствора для ручной обработки. Позволяет проявлять любую рентгенпленку (CEA, Кодак, Ретина, Агфа). Цена 1000 рублей.

Фиксаж, закрепитель – сухой концентрат для приготовления 15 литров раствора для ручной обработки. Позволяет проявлять любую рентгенпленку (CEA, Кодак, Ретина, Агфа). Цена 1000 рублей.

Рентгеновская кассета с зеленоизлучающими экранами класс 400 для работы с зеленочувствительной рентгеновской пленкой с чувствительностью 400 обратных рентгенов размером 13х18 см – 6000 рублей.

Рентгеновская кассета с зеленоизлучающими экранами класс 400 для работы с зеленочувствительной рентгеновской пленкой с чувствительностью 400 обратных рентгенов размером 18х24 см – 9000 рублей.

Рентгеновская кассета с зеленоизлучающими экранами класс 400 для работы с зеленочувствительной рентгеновской пленкой с чувствительностью 400 обратных рентгенов размером 24х30 см – 12000 рублей.

Рентгеновская кассета с зеленоизлучающими экранами класс 400 для работы с зеленочувствительной рентгеновской пленкой с чувствительностью 400 обратных рентгенов размером 30х40 см – 15000 рублей.

Рентгеновская кассета с зеленоизлучающими экранами класс 400 для работы с зеленочувствительной рентгеновской пленкой с чувствительностью 400 обратных рентгенов размером 35х35 см – 15000 рублей.

Усиливающий зеленоизлучающий экран из гадолиния, 2 штуки:

13х18 см – 3000 рублей

18х24 см – 5000 рублей

24х30 см – 7000 рублей

30х40 см – 9000 рублей

Рентгеновский растр мобильный – 49000 рублей.

Воротник рентгензащитный виниловый, свинцовый эквивалент 0.35 – 4000 рублей.

Передник рентгензащитный виниловый, свинцовый эквивалент 0.35 – 4000 рублей.

Пластина рентгенозащитная виниловая, свинцовый эквивалент 0.5, в комплекте 4 штуки, для ограничения размера рентгеновского снимка и для дополнительной защиты отдельных частей тела – 6000 рублей.

Перчатки рентгензащитные – 8000 рублей.

Ширма рентгенозащитная для защиты стоящего рентгенлаборанта с окном. Размер панели 2000х1000х10мм. Свинцовый эквивалент рентгенозащитного стекла марки 2,5 мм, ширмы - 1 мм. Размер окна 356х356мм. Вес – 60 кг, с упаковкой – 70 кг. Цена 60000 рублей.

Дозиметр – 12000 рублей.

Устройство для ручной обработки рентгеновской пленки в фотолаборатории. Бак для проявителя на 15 литров на 3 рамки, бак для фиксажа на 15 литров на 3 рамки, окончательная промывка - на 10 рамок, красный фонарь, негатоскоп, таймер, требуемая температура проявителя может быть установлена в диапазоне 18-31 °С. одна секция для сушки на 9 рамок – 100000 рублей

Негатоскоп на две рентгенограммы. Размер светового поля экрана 80х43 см, регулируемая яркость свечения экрана неготоскопа 2000-4000 кандел на квадратный метр (кд/м²), что позволяет анализировать рентгенограммы плохого качества со сниженной яркостью – 20000 рублей.

Красный фонарь для рентгеновской фотолаборатории – 2000 рублей.

Лоток для проявки рентгеновской пленки с размером до 30х40 см – 2000 рублей.

Фартук рентгензащитный односторонний с защитой щитовидной железы, свинцовый эквивалент 0.25 – 8000 рублей.

Фартук рентгензащитный двусторонний, свинцовый эквивалент 0.35 – 15000 рублей.

Проявочная машина для проявки рентгеновских снимков с установкой – 500000 рублей.

Пластиковый гипс шириной 5 см для иммобилизации пальцев и кисти – 500 рублей.

Пластиковый гипс шириной 7.5 см для иммобилизации предплечья и лодыжек – 700 рублей.

Пластиковый гипс шириной 10 см для иммобилизации верхней и нижней конечности – 1000 рублей.

Пластиковый гипс шириной 12.5 см для больших гипсовых повязок – 1200 рублей.

Набор для организации фотолаборатории – 50000 рублей.

Пластина для очистки роликов рентгеновского оцифровщика Vita CR Carestream – 29000 рублей.

Портьера светонепроницаемая для организации фотолаборатории 2х1м – 5000 рублей.

Комплект для ручной проявки. Позволяет сразу начать проявлять рентгенограммы. Цена 50000 рублей. Состав:

Кассета с зеленочувствительными экранами 30х40 см.

49.2. Пленка зеленочувствительная 1 упаковка 30х40 см.

49.3. Проявитель – концентрат, разводится на 15 литров.

49.4. Закрепитель – концентрат, разводится на 15 литров.

49.5. Фонарь красный.

49.6. Емкости для проявки (проявитель, вода, закрепитель) - 3 штуки.

49.7. Фартук рентгензащитный с защитой щитовидной железы односторонний.

49.8. Портьера светонепроницаемая.

49.9. Бутылки пластиковые 2 л для проявителя и закрепителя – 2 штуки.

49.10. Воронка.

49.11. Система для сушки рентгенограмм.

Кассета Carestream Direct View CR Cassette / PQ / 35x43 см – цифровая кассета для рентгеновского оцифровщика CARESTREAM DIRECTVIEW CR Systems Classic and Elite. Кассета включает в себя экран с люминофором – 120000 рублей.

Кассета Carestream Direct View CR Cassette / PQ / 24x30 см – цифровая кассета для рентгеновского оцифровщика CARESTREAM DIRECTVIEW CR Systems Classic and Elite. Кассета включает в себя экран с люминофором – 100000 рублей.

| CR-кассеты в сборе для дигитайзеров AGFA CR 30-X / CR 30-Xm |  |
| --- | --- |
| AGFA CR MD4.0T GENERAL SET |  |  |
| Кассеты для общей радиографии в сборе |  |  |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ФОРМАТ | Цена |
| EVG9S | CR MD4.0T General Set 35x43 см | 35 см х 43 см | 2 697,80 € |
| 5O8O5 | CR MD4.0T general Set 35x35 см | 35 см х 35 см | 2 449,93 € |
| EVHAW | CR MD4.0T General Set 24x30 см | 24 см х 30 см | 1 959,94 € |
| EVHBY | CR MD4.0T General Set 18x24 см | 18 см х 24 см | 1 717,83 € |
| EVHC1 | CR MD4.0T General Set 15x30 см | 15 см х 30 см | 1 838,89 € |
| E2LTT | CR MD4.0T FLFS Set 35X43 см | 35 см х 43 см | 2 697,80 € |
| 56HTK | CR MM3.0T EXTREMITIES SET 24x30 CM | 24 см х 30 см | 2 697,80 € |
| 56HSH | CR MM3.0T EXTREMITIES SET 18x24 CM | 18 см х 24 см | 2 202,05 € |
| AGFA CR MM3.0T Mammo set |  |  |
| Кассеты для маммографии в сборе - для дигитайзера CR 30-Xm |  |
| 5SDNK | CR MM3.0T Mammo set 18x24 см | 18 см х 24 см | 2 202,05 € |
| 5SDOM | CR MM3.0T Mammo set 24x30 см | 24 см х 30 см | 2 697,80 € |
| CR кассеты и пластины для дигитайзеров CR 35-X / CR 85-X |  |
| Кассеты для общей радиографии (крышки) |  |  |
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ФОРМАТ | Цена |
| 37PTO | CR MD4.0 GENERAL CASS HR 35X43 | 35 см х 43 см | 1 250,90 € |
| 37PVS | CR MD4.0 GENERAL CASS HR 35X35 | 35 см х 35 см | 1 210,55 € |
| 37PNB | CR MD4.0 GENERAL CASS HR 24X30 | 24 см х 30 см | 956,91 € |
| 37POD | CR MD4.0 GENERAL CASS HR 18X24 | 18 см х 24 см | 807,04 € |
| 37PPF | CR MD4.0 GENERAL CASS HR 15X30 | 15 см х 30 см | 956,91 € |
| Пластины для общей радиографии для дигитайзеров CR 35-X / CR 85-X |
| EJYU3 | CR MD4.0 GENERAL PLATE 35X43CM | 35 см х 43 см | 1 763,95 € |
| EJYV5 | CR MD4.0 GENERAL PLATE 35X35CM | 35 см х 35 см | 1 516,07 € |
| EJYW7 | CR MD4.0 GENERAL PLATE 24X30CM | 24 см х 30 см | 1 026,09 € |
| EJYXA | CR MD4.0 GENERAL PLATE 18X24CM | 18 см х 24 см | 755,15 € |
| EJYYC | CR MD4.0 GENERAL PLATE 15X30CM | 15 см х 30 см | 778,21 € |
| AGFA CR MM3.0 Mammo |  |  |
| Кассета для маммографии для дигитайзеров CR 35-X / CR 85-X (крышки) |
| ESWBX | CR MM 3.0 MAMMO CASSETTE 18CM X 24CM | 18 см х 24 см | 807,04 € |
| ESWCZ | CR MM 3.0 MAMMO CASSETTE 24CM X 30CM | 24 см х 30 см | 956,91 € |
| AGFA CR MM3.0 Plate |  |  |
| CR пластина для маммографии для дигитайзеров CR 35-X / CR 85-X |
| ESV9R | CR MM3,0 PLATE 18x24 см | 18 см х 24 см | 1 222,08 € |
| ESWAV | CR MM3,0 PLATE 24x30 см | 24 см х 30 см | 1 683,24 € |
| AGFA CR MM3.0 Extremities Set |  |  |
| Кассеты с пластиной для съемки костной ткани с разрешением 20 пиксел/мм |
| EU5RB | CR MM3.0 Extremities Set 18x24 см | 18 см х 24 см | 2 637,85 € |
| EU5SD | CR MM3.0 Extremities Set 24x30 см | 24 см х 30 см | 3 432,21 € |
| CR кассеты в сборе для дигитайзеров DX-G и DX-M |  |
| CR MD 4.0R GENERAL SET (Кассеты PIP GenRad в сборе для DX-G и DX-M) |
| E49YE | CR MD4.0R general HR set 35X43 см | 35 см х 43 см | 2 697,80 € |
| E49ZG | CR MD4.0R general set 35X35 см | 35 см х 35 см | 2 449,93 € |
| E492L | CR MD4.0R general set 24X30 см | 24 см х 30 см | 1 959,94 € |
| E493N | CR MD4.0R general set 18X24 см | 18 см х 24 см | 1 717,83 € |
| E494P | CR MD4.0R general set 15X30 см | 15 см х 30 см | 1 838,89 € |
| CR MM3.0R MAMMO SET (Кассеты PIP маммографические для DX-M) |
| Кассеты для маммографии в сборе с разрешением 20 пиксел/мм |  |
| 5O3J8 | CR MM3.0R mammo set 18x24 см | 18 см х 24 см | 2 202,05 € |
| 5O3KB | CR MM3.0R mammo set 24x30 см | 24 см х 30 см | 2 697,80 € |
| CR HD5.0 GENERAL DETECTOR SET (Игольчатые детекторы NIP для DX-G и DX-M) |
| Игольчатые детекторы для общей радиографии с разрешением 10 пиксел/мм |
| ERMO7 | CR HD5.0 GENERAL DETECTOR 35CM X 43CM | 35 см х 43 см | 10 589,45 € |
| E1WDZ | CR HD5.0 FLFS Detector 35x43cm | 35 см х 43 см | 10 589,45 € |
| ERMQC | CR HD5.0 GENERAL DETECTOR 24x30CM | 24 см х 30 см | 7 332,49 € |
| ERMRE | CR HD5.0 GENERAL DETECTOR 18X24 | 18 см х 24 см | 6 410,16 € |
| ERMSG | CR HD5.0 GENERAL DETECTOR 15X30 | 15 см х 30 см | 6 611,92 € |
| Игольчатые детекторы для общей радиографи с разрешением 20 пиксел/мм |
| 55OE6 | CR HD5.0 EXTREMITIES DETECTOR 18x24 cm | 18 см х 24 см | 6 410,16 € |
| 55OF8 | CR HD5.0 EXTREMITIES DETECTOR 24x30 cm | 24 см х 30 см | 7 332,49 € |
| CR HM5.0 MAMMO DETECTOR SET (Игольчатые детекторы NIP для DX-M) |
| Игольчатые детекторы для маммографии с разрешением 20 пиксел/мм |
| E49PU | CR HM5.0 mammo detector 18x24 см | 18 см х 24 см | 5 620,42 € |
| E49QW | CR HM5.0 mammo detector 24x30 см | 24 см х 30 см | 6 917,44 € |
| CR MD1.0 (Кассеты с пластинами PIP для CR 10-X, CR 12-X) |  |
| 5R3GU | CR MD1.0 GENERAL SET 35X43 | 35 см х 43 см | 2 697,80 € |
| 512J1 | CR MD1.0F GEN.SET 15x30 ins.35x43CM | 35 см х 43 см | 1 838,89 € |
| 5YEEN | CR MD1.0 GENERAL SET 24x30 | 24 см х 30 см | 1 959,94 € |
| 5ZGHB | CR MD1.0 CASSETTE ADAPTER 24x30 CM | 24 см х 30 см | 311,28 € |
| CR MD1.0 (Кассеты с пластинами PIP для CR 15-X) |  |
| 5YEFP | CR MD1.0 GENERAL SET 18x24 | 18 см х 24 см | 1 717,83 € |
| 5YEGR | CR MD1.0 GENERAL SET 15x30 | 15 см х 30 см | 1 838,89 € |
| 512J1 | CR MD1.0F GEN.SET 15x30 ins.35x43CM | 35 см х 43 см | 1 838,89 € |
| CR HD5.0S (Игольчатые детекторы NIP для CR 15-X) |  |
| 53LZK | CR HD5.0S GENERAL DETECTOR 35x43 cm | 35 см х 43 см | 10 908,90 € |
| 53L1M | CR HD5.0S GENERAL DETECTOR 24x30 cm | 24 см х 30 см | 7 776,55 € |
| 53L2O | CR HD5.0S GENERAL DETECTOR 18x24 cm | 18 см х 24 см | 6 867,53 € |

Компания МосРентген Центр —  партнер института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.  Лицензия МЗ МО № ЛО-50-01-00497 на осуществление медицинской деятельности. Наш адрес:  125047, Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10.   HYPERLINK "http://www.trauma.ru" www.trauma.ru. Телефон: 8-495-225-55-6-8 круглосуточно.

_________________________________________________________________________________

EMBED Microsoft